## Infomationen
Allgemeine Angaben |  |  | Allgemeine Angaben |  |  | Anlagen |  | Optionale Anlagen
Projekt: |  |  | Nutzbare Dachbreite PV | [m] | 20 | Heizung / Wamwasser: | Sole/Wasser-Wärmepumpensystem | Kontrollierte Wohnungslüftung: | Ja
Standort | Kanton: | Zürich | Nutzbare Dachlänge PV | [m] | 12 |  |  | Photovoltaikanlage: | Ja
| Bezirk: | Zürich | Dachform |  | Flachdach |  |  | Blitzschutzanlage: | Nein
Anzahl Geschosse: |  | 3 | [5 empty] | Gebäudeautomationssystem: | Ja
Anzahl Zimmer: |  | 5 | [5 empty] | Art GA-System: | Digitalstrom
Anzahl Personen: |  | 2 | [5 empty] | E-Mobilität: | Ja
Energieeffizienzklasse: | A bis F | A | [5 empty] | Smart-Metering: | Nein
Ausbaustandart | 1 bis 5 | 5 | [5 empty] | Smart-Gardening: | Nein
[8 empty] | Brandmeldeanlage: | Nein
[8 empty] | Einbruchmeldeanlage: | Ja
[8 empty] | Erdsonden: | Ja
[8 empty] | Audiosystem: | Ja

## Haus
Projekt:
Kostenschätzung:
Cyrill Weber, 29.03.2021
BKP | Lieferungen/Leistungen |  |  | Verant. Kosten | Unternehmer | Produkt | Bemerkung | Kosten |  | Räume > 200-240 m2
[8 empty] | CHF/Anz exkl. MwSt. | CHF Total exkl. MwSt. | Allgemein | Technik | Keller 1 | Waschküche | Keller 2 | Weinkeller | Flur UG | Entrée | Wohnen | Büro/Medien | Essen/Kochen | Garderobe | WC | Reduit | Garage | Terrasse | Zufahrt | Flur | Zimmer 1 | Zimmer 2 | Zimmer 3 | Ankleide | DU/Bad | WC | DU/WC | Balkon | Flur Galerie | Estrich | Arbeitszimmer | Galerie 1 | Galerie 2
15 | Erschliessung
152 |  |  | Kanalisation | Architekt | Baumeister |  | bis Bodenplatte
153 |  |  | Elektro | Architekt | Werk |  | bis Hausanschlusskasten
153 |  |  | Kommunikation | Architekt | Swisscom, ev. weitere |  | bis Hausanschlusskasten
155 |  |  | Wasser | Architekt | Werk |  | bis Bodenplatte
24 | Heizung/Warmwasser | [7 empty] | 0
241 |  |  | Erdsonden | A+W | Untern. Erdsonden |  | Bohrung ca. 250m | 15000 | 0
241 |  |  | Solekreis | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 2500 | 0
242 |  |  | prov. Heizung | A+W | Unternehmer Heizung |  | Öl bauseits | 5000 | 0
242 |  |  | Wärmepumpe Sole/Wasser | A+W | Unternehmer Heizung | CTA oder ähnlich | Kompaktanlage | 12000 | 0
242 |  |  | Verdampferanschluss | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 3000 | 0
242 |  |  | Kondensatoranschluss | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 3000 | 0
242 |  |  | Expansionsanlage | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 1500 | 0
242 |  |  | Energiebus | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 6000 | 0
243 |  |  | Fussbodenheizung | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 20000 | 0
243 |  |  | Brauchwarmwasser | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 6500 | 0
246 |  |  | Freecooling | A+W | Unternehmer Heizung |  |  | 6000 | 0
244 | Kontrollierte Lüftung | [7 empty] | 0
244 |  |  | Lüftungsgerät | A+W | Unternehmer Lüftung | Zehnder ComfoAir Q600 ST |  | 6000 | 0
244 |  |  | Kühlaufsatz | A+W | Unternehmer Lüftung | Zehnder ComfoCool Q600 ST |  | 5000 | 0
244 |  |  | Luftverteilung | A+W | Unternehmer Lüftung | Zehnder ComfoTube |  | 12000 | 0
244 |  |  | Lüftungsbedienung | A+W | Unternehmer Lüftung | Zehnder ComfoSense CCH |  | 350 | 0
244 |  |  | CO2-/Feuchteregelung | A+W | Unternehmer Lüftung | Zehnder CO2/rF |  | 1000 | 0
244 |  |  | Zusatzkomponenten | A+W | Unternehmer Lüftung | Zehnder ComfoConnect LAN C, OptionBox |  | 625 | 0
25 | Sanitär
251 |  |  | Apparate | Sanitär | Unternehmer Sanitär |  | nur Montage
254 |  |  | Installationen | Sanitär | Unternehmer Sanitär |  | nur Installationen
252 |  |  | Bad/Du/WC | Architekt | Unternehmer Sanitär |  | nur Lieferung
252 |  |  | WM/TU | Architekt | Unternehmer Küche |  | nur Lieferung
258 |  |  | Küche | Architekt | Unternehmer Küche |  | Lieferung/Montage komplett
23 | Elektro | [7 empty] | 1165
223 |  | Blitzschutz | [6 empty] | 0
223 |  |  | Blitzschutzsystem | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | 2500 | 0
230 |  | Erdung | [6 empty] | 0
230 |  |  | Erdungssystem | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | 5000 | 0
231.1 |  | Starkstromanlagen | [6 empty] | 0
231.1 |  |  | Hausanschlusskasten | A+W | Unternehmer Elektro |  |  | 1000 | 0
231.1 |  |  | Hauptvert. Starkstrom | A+W | Unternehmer Elektro |  |  | 5000 | 0
231.1 |  |  | Hauptvert. Kommunikation | A+W | Unternehmer Elektro |  | inkl. Ethernet/Switch | 2000 | 0
231.2 |  | Solarstromanlage | [6 empty] | 0
231.2 |  |  | PV-Anlage | A+W | Unternehmer PV | Eternit | Indach-Anlage, 18kWp | 50000 | 0
231.2 |  |  | Batteriespeicher | A+W | Unternehmer PV | E3DC | 19.5 kWh | 17500 | 0
231.2 |  |  | Rückvergütung Staat | A+W | Unternehmer PV | - |  | -8330 | 0
231.2 |  |  | Ladestation E-Mobilität | A+W | Unternehmer PV | E3DC |  | 3000 | 0
231.2 |  |  | Eigenverbrauchsoptimierung | A+W | Unternehmer PV | - |  | inkl.
232.1 |  |  | PV-Installation | A+W | Unternehmer Elektro |  |  | 2000 | 0
232.1 |  | Kraftinstallationen | [6 empty] | 0
232.1 |  |  | Anschluss | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | 240 | 0
232.2 |  | HLKS-Installationen | [6 empty] | 0
232.2 |  |  | Heizungsinstallationen | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | 1500 | 0
232.2 |  |  | Lüftungsinstallationen | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | 1000 | 0
239 |  |  | Raum-Temperatursensor | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: FTW06 |  | 237 | 0
239 |  |  | Heizgruppen-Steuerung | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: BL-KM200 |  | 95 | 0
239 |  |  | Freecooling-Steuerung | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: SW-UMR200 |  | 140 | 0
239 |  |  | Einzelraumregelung | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom | bei Bedienung berücksichtigt | inkl. | inkl.
232.3 |  | Steckdosen | [6 empty] | 0
232.1 |  |  | 400V 1-fach | A+W | Unternehmer Elektro | Feller / Ediziodue | 1-fach Steckdose T25 | 308 | 0
232.3 |  |  | 230V 1-fach | A+W | Unternehmer Elektro | Feller / Ediziodue | 1-fach Steckdose T13 | 98 | 0
232.3 |  |  | 230V 3-fach | A+W | Unternehmer Elektro | Feller / Ediziodue | 3-fach Steckdose T13 | 118 | 0
239 |  |  | Schnurschalter | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GE-SDS200-CW |  | 113 | 0
232.4 |  | Sonnenschutz | [6 empty] | 225
228 |  |  | Jalousien inkl. Motoren | Architekt | Untern. Sonnenschutz | - |  | inkl. | [19 empty] | 1
228 |  |  | Markisen inkl. Motoren | Architekt | Untern. Sonnenschutz | - |  | inkl.
232.4 |  |  | Anschlüsse Jalousien/Markisen | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | 75 | 75 | [18 empty] | 1
239 |  |  | Steuerung Jalousien/Markisen | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GR-HKL230 |  | 150 | 150 | [18 empty] | 1
233 |  | Beleuchtung | [6 empty] | 524
233 |  |  | Deckeneinbauspot DSI40/DSI60 | A+W | Unternehmer Elektro | Luxion: ERO | Innen / Trockenzone | 93 | 372 | [8 empty] | 4
233 |  |  | Deckeneinbauspot DSN60 | A+W | Unternehmer Elektro | Luxion: Luana | Innen / Nasszone | 93 | 0
233 |  |  | Deckeneinbauspot DSB40 | A+W | Unternehmer Elektro | Luxion: Jupiter | Aussen | 104 | 0
233 |  |  | Aufbauleuchte DLL | A+W | Unternehmer Elektro | SGL: Wave |  | 253 | 0
233 |  |  | Wandleuchte WST260 | A+W | Unternehmer Elektro | SGL: Echo GU10 | Aussen | 213 | 0
233 |  |  | Pollerleuchte PBA | A+W | Unternehmer Elektro | Lumimart: Vive |  | 215 | 0
233 |  |  | Deckenanschluss | A+W | Unternehmer Elektro | - | exkl. Leuchten | 40 | 0
233 |  |  | Wandanschluss | A+W | Unternehmer Elektro | - | exkl. Leuchten | 55 | 0
233 |  |  | Anschluss Spiegelschrank | A+W | Unternehmer Elektro | - | Spiegelschrank durch Sanitär | 55 | 0
233 |  |  | Bodeneinbauspot BSI20 | A+W | Unternehmer Elektro | Ledstar: Vario 55 | Innen | 199 | 0
233 |  |  | Bodeneinbauspot BST | A+W | Unternehmer Elektro | SGL: Luna Mini | Aussen | 97 | 0
233 |  |  | Gartenspot GSA | A+W | Unternehmer Elektro | SGL: Hovden |  | 247 | 0
233 |  |  | LED-Band | A+W | Unternehmer Elektro | Philips: Hue | Pro 2 Meter | 135 | 0
239 |  |  | Licht Dimmbar | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GE-KM300 |  | 76 | 152 | [8 empty] | 2
239 |  |  | Licht Ein/Aus | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GE-KL200 |  | 113 | 0
239 |  |  | Philips Hue Bridge | A+W | Unternehmer Elektro | Philips: Hue Bridge | Einbindung LED-Band in dS | 50 | 0
235 |  | Kommunikation | [6 empty] | 0
235 |  |  | RJ45 Steckdosen | A+W | Unternehmer Elektro | Feller / Ediziodue | nur Ethernet/RJ45, kein Koax | 248 | 0
236.1 |  | Türsprechanlage | [6 empty] | 0
236.1 |  |  | Aussen-Videosprechstelle | A+W | Unternehmer Elektro | Doorbird: D202 |  | 600 | 0
236.1 |  |  | Innen-Videosprechstelle | A+W | Unternehmer Elektro | Doorbird: A1101 |  | 520 | 0
236.1 |  |  | Gong | A+W | Unternehmer Elektro | Feller / Ediziodue |  | 120 | 0
239 |  |  | Türfernentriegelung | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung |  | inkl. | inkl.
239 |  |  | GSA | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GN-KM200 |  | 95 | 0
239 |  |  | Türöffner | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: SW-UMR200 |  | 140 | 0
236.2 |  | Safety | [6 empty] | 296
236.2 |  |  | Brandmelder | A+W | Unternehmer Elektro | Feller: 4100-B |  | 220 | 220 | [5 empty] | 1
239 |  |  | Automation | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: SW-AKM200 |  | 76 | 76 | [5 empty] | 1
236.3 |  | Security | [6 empty] | 0
236.3 |  |  | Kamera | A+W | Unternehmer Elektro | Logitech: Circle View |  | 255 | 0
239 |  |  | Panik-Taster | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: RT-SDM200 |  | 95 | 0
239 |  |  | Einbruchprävention | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung |  | inkl. | inkl.
237.1 |  | Bedienung | [6 empty] | 120
237.1 |  |  | Lichtschalter | A+W | Unternehmer Elektro | - | konventionelles schalten | 120 | 120 |  | 1
237.1 |  |  | Einbautaster | A+W | Unternehmer Elektro | Feller: Ediziodue |  | 183 | 0
237.1 |  |  | Bewegungsmelder Decke | A+W | Unternehmer Elektro | Feller: Ediziodue |  | 211 | 0
237.1 |  |  | Bewegungsmelder Wand | A+W | Unternehmer Elektro | Feller: Ediziodue |  | 211 | 0
239 |  |  | Einbautaster-Interface | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: IC T4-Plug in |  | 154 | 0
239 |  |  | Bewegungsmelder-Interface | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: SW-AKM200 |  | 76 | 0
239 |  |  | Lichtszenen | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung |  | inkl. | inkl.
239 |  |  | App/Tablet | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung | exkl. Tablet | inkl. | inkl.
239 |  |  | App/Mobile | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung | exkl. Mobile | inkl. | inkl.
239 |  |  | Sprachsteuerung | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung | exkl. Hardware | inkl. | inkl.
237.2 |  | Zentralbedienung | [6 empty] | 0
237.2 |  |  | Kommen/Gehen | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung | Taster bei Bedienung | inkl. | inkl.
237.2 |  |  | Sonnenschutz Auf/Ab | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung | Taster bei Bedienung | inkl. | inkl.
237.2 |  |  | Heizung Komfort/Standby | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom-Programmierung | Taster bei Bedienung | inkl. | inkl.
237.3 |  | Zentralsteuerung | [6 empty] | 0
237.3 |  |  | Wetterstation | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: dS-Weather |  | 759 | 0
237.3 |  |  | Jalousien | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | inkl. | inkl.
237.3 |  |  | Markisen | A+W | Unternehmer Elektro | - |  | inkl. | inkl.
238 |  | Bauprovisorium | [6 empty] | 0
238 |  |  | Bauprovisorium | A+W | Unternehmer Elektro |  |  | 1000 | 0
238 |  |  | Kontrolle | A+W | Unternehmer Elektro |  |  | 750 | 0
239 |  | Automation | [6 empty] | 0
239 |  |  | dS-Server | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: dSS20 |  | 553 | 0
239 |  |  | dS-Meter | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: dSM12 |  | 208 | 0
239 |  |  | dS-Filter | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: dSF20 |  | 59 | 0
239 |  |  | Licht Dimmbar | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GE-KM300 |  | inkl. | [9 empty] | 2
239 |  |  | Licht Ein/Aus | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GE-KL200 |  | inkl.
239 |  |  | Beschattung | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GR-HKL230 |  | inkl. | [19 empty] | 1
239 |  |  | Taster | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: IC T4-Plug in |  | inkl.
239 |  |  | HLKS | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: BL-KM200 |  | inkl.
239 |  |  | Automation | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: SW-AKM200 |  | inkl. | [6 empty] | 1
239 |  |  | Automation | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: SW-UMR200 |  | inkl.
239 |  |  | GSA | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GN-KM200 |  | inkl.
239 |  |  | Wetterstation | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: dS-Weather |  | inkl.
239 |  |  | Schnurtaster | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: GE-SDS200-CW |  | inkl.
239 |  |  | Panik-Taster | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: RT-SDM200 |  | inkl.
239 |  |  | Temperaturfühler | A+W | Unternehmer Elektro | Digitalstrom: FTW06 |  | inkl.
239 |  |  | Philips Hue Bridge | A+W | Unternehmer Elektro | Philips: Hue Bridge |  | inkl. |  | 0
239 |  |  | Programmierung dS | A+W | Unternehmer Elektro |  | 2 Arbeitstage | 2500 | 0
| Total | [7 empty] | 1165

## PV-Anlage
Berechnugstool Photovoltaikanlage
(Flachdach / Schrägdach)
Dachfläche
Abmessung der Dachfläche: | Länge [m] | 12 | (Ost-/West-Seiten)
(quadratische Fläche) | Breite [m] | 20 | (Nord-/Süd-Seiten)
| Fläche [m²] | 240
Abstand Dachrand zum PV-Modul | Länge [m] | 0.5
(Mind. 0.5m)
Abstand zwischen Mdoulen (aufgestellt) | Länge [m] | 0.3
Nutzbare Dachfläche: | Fläche [m²] | 209
Abmessung PV-Modul | Länge [m] | 1.64 | Auswahl an Modulen bereitstellen - Dimensionen/Elektrische Werte automatisch übernehmen!
| Breite [m] | 1
| Fläche [m²] | 1.64
Modulaufstellung (Ausrichtung Süd)
Aufstellungswinkel | Winkel [°] | 20
Effektive Modulabmessung (Variante 1) | Länge [m] | 1.5411 | Module der Längsseite nach verbunden
(Benötigter Platz Durch Aufstellungswinkel) | Breite [m] | 1
| Fläche [m²] | 1.5411
Effektive Modulabmessung (Variante 2) | Länge [m] | 1.64 | Module der Breitseite nach verbunden
(Benötigter Platz Durch Aufstellungswinkel) | Breite [m] | 0.93969
| Fläche [m²] | 1.5411
Modulaufstellung (Ausrichtung Ost/West)
Aufstellungswinkel | Winkel [°] | 10
Effektive Modulabmessung (Variante 1) | Länge [m] | 1.6151 | Module der Längsseite nach verbunden
(Benötigter Platz Durch Aufstellungswinkel) | Breite [m] | 1
| Fläche [m²] | 1.6151
Effektive Modulabmessung (Variante 2) | Länge [m] | 1.64 | Module der Breitseite nach verbunden
(Benötigter Platz Durch Aufstellungswinkel) | Breite [m] | 0.98481
| Fläche [m²] | 1.6151
Modulanzahl durch Aufstellungskriterien
Süd-Aufstellung (Variante 1)
Anzahl Reihen | Stk. | 6 | Formel für aufgestellte Module ergänzen! | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 7 | Anzahl Zwischenräume | 3 | Formel Flachdach: | 6
Anzahl Module/Reihe | Stk. | 19 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 19 | Anzahl Zwischenräume |  | Formel Flachdach:
Anzahl Module | Stk. | 114
Süd-Aufstellung (Variante 2)
Anzahl Reihen | Stk. | 10 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 11 | Anzahl Zwischenräume | 5 | Formel Flachdach: | 10
Anzahl Module/Reihe | Stk. | 11 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 11 | Anzahl Zwischenräume |  | Formel Flachdach:
Anzahl Module | Stk. | 110
Ost/West-Aufstellung (Variante 1)
Anzahl Reihen | Stk. | 6 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 6 | Anzahl Zwischenräume | 2 | Formel Flachdach: | 6
Anzahl Module/Reihe | Stk. | 19 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 19 | Anzahl Zwischenräume |  | Formel Flachdach:
Anzahl Module | Stk. | 114
Ost/West-Aufstellung (Variante 2)
Anzahl Reihen | Stk. | 9 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 11 | Anzahl Zwischenräume | 5 | Formel Flachdach: | 9
Anzahl Module/Reihe | Stk. | 11 |  | Hilfsformel Anzahl Module ohne Zwischenräume | 11 | Anzahl Zwischenräume |  | Formel Flachdach:
Anzahl Module | Stk. | 99

## Tabellen Standort
Kantone | Bezirke
| Aargau | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Innerrhoden | Basel-Landschaft | Basel-Stadt | Bern | Freiburg | Genf | Glarus | Graubünden | Jura | Luzern | Neuenburg | Nidwalden | Obwalden | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | St. Gallen | Tessin | Thurgau | Uri | Waadt | Wallis | Zug | Zürich
Aargau | [25 empty] | Zürich
Appenzell Ausserrhoden | [25 empty] | Winterthur
Appenzell Innerrhoden | [25 empty] | Bülach
Basel-Landschaft | [25 empty] | Uster
Basel-Stadt | [25 empty] | Horgen
Bern | [25 empty] | Meilen
Freiburg | [25 empty] | Hinwil
Genf | [25 empty] | Dietikon
Glarus | [25 empty] | Dielsdorf
Graubünden | [25 empty] | Pfäffikon
Jura | [25 empty] | Affoltern
Luzern | [25 empty] | Andelfingen
Neuenburg
Nidwalden
Obwalden
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St. Gallen
Tessin
Thurgau
Uri
Waadt
Wallis
Zug
Zürich

## Tabellen Anlagen
Heizung / Warmwasser
Sole/Wasser-Wärmepumpensystem
Luft/Wasser-Wärmepumpensystem

## Tabellen PV
Referenzdaten Globalstrahlung [kWh/m²] | Affoltern | Andelfingen | Bülach | Dielsdorf | Dietikon | Hinwil | Horgen | Meilen | Pfäffikon | Uster | Winterthur | Zürich
(Kanton Zürich nach Bezirken)
Monat
Januar | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29
Februar | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49
März | 92 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92
April | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 129 | 128 | 128 | 129 | 128 | 127
Mai | 156 | 156 | 155 | 156 | 155 | 154 | 154 | 152 | 156 | 155 | 156 | 155
Juni | 172 | 171 | 167 | 169 | 171 | 170 | 170 | 169 | 172 | 171 | 171 | 170
Juli | 171 | 171 | 168 | 169 | 170 | 169 | 169 | 167 | 170 | 170 | 170 | 169
August | 146 | 146 | 145 | 146 | 145 | 142 | 145 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145
September | 102 | 103 | 103 | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102
Oktober | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 63 | 62 | 61 | 62 | 62 | 60 | 60
November | 32 | 31 | 33 | 33 | 32 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32
Dezember | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23

## Tabellen Sonstiges
Ja | 1 | 0 | Digitalstrom
Nein | 2 | 0 | KNX
| 3 | 1 | DALI
| 4 | 1
| 5 | 2
| 6 | 2
| 7 | 3
| 8 | 3
| 9 | 4
| 10 | 4
| 11 | 5
| 12 | 5
| 13 | 6
| 14 | 6
| 15 | 7
| 16 | 7
| 17 | 8
| 18 | 8
| 19 | 9
| 20 | 9